## DIMENSIONAMENTO
TRABALHO GRAU B 04 - DIMENSIONAMENTO DA REDE DE ESGOTO / ALUNOS: Fernando Dreher, Laion Toralles, Marcelo Silveira, William Müller
COLETOR | PV nº |  | COMP. TRECHO (m) | VAZÕES (L/s) |  | COTA DO TERRENO |  | DECLIVIDADES |  |  |  |  | DIÂMETROS |  |  | CÁLCULO DA VELOCIDADE | [7 empty] | CÁLCULO DA VELOCIDADE CRÍTICA (CASO h/D>0,50) | [7 empty] | COTA DE FUNDO DO COLETOR |  | PROFUNDIDADE |  |  |  |  | ALTURA DA LÂMINA D'ÁGUA
|  |  |  | ADOTADAS |  |  |  | MÍNIMA | RUA | ADOTADA | AJUSTE DECLIV. | DESNÍVEL | DIÂMETRO (mm) | ESPESSURA | CONF. DIÂM. | Vo | Qo | Q/Qo |  | V/Vo |  | VELOCIDADE |  | Rh/D |  | RAIO HIDRÁULICO |  | VELOCIDADE CRÍTICA |  | Vf>Vc | [8 empty] | h/D |  | ALTURA DA LÂMINA |  | COTA |  | CONF. REMANSO
| M | J |  | Inicial | Final | M | J | [10 empty] | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | M | J | M | J | Δh JUS. | RECOB. | AJUSTE | Inicial | Final | Inicial | Final | M | J
Note on AI4: Usuário do Windows: profundidade